# ORDINUL

# Nr.           din

## pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

în temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite prezentul

### ORDIN:

Art. 1 – Se aprobă Instrucțiunile privind conținutul-cadru al proiectului tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Proiectul tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate este proiectul destinat realizării construcțiilor de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investiţii care se realizează în industrie, agricultură, transporturi, educație, sănătate, sport, precum şi construcţiile de locuinţe, social-culturale şi administrative ce fac parte din programe de investiții specifice, cu scopul utilizării sustenabile a resurselor, în condiţii tehnice şi de eficiență economică ridicate.

Art. 3 – Temele de proiectare pentru proiectele tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate vor fi întocmite de către autorități ale administrației publice ori instituții interesate care derulează programele prevăzute la art. 2.

Art. 4 – Evaluarea costurilor aferente investiției de bază se stabilesc pe baza Secţiunii a 4-a Cheltuieli pentru investiția de bază din conținutul cadru al devizului general prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 – Proiectul tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate se adaptează de către proiectant în funcție de condițiile climatice, geologice, geotehnice și seismice specifice de amplasament, în baza unor studii de fundamentare dacă amplasamentul este stabilit sau în baza unor documentații tehnico-economice, în cazul în care există minim două variante de amplasare în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale.

Art. 6 – Modificarea proiectelor tip se va putea face în cazul în care proiectele existente nu mai întrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzător ca urmare a evoluției tehnice în domeniul proiectării, tehnologiilor de execuție, produselor pentru construcții și/sau în cazul în care devin aplicabile cerințe superioare privind calitatea în construcții, potrivit legii.

Art. 7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

#### Paul STĂNESCU

ANEXĂ

(la ordinul vice-prim ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.             /2018)

Instrucțiuni privind conținutul-cadru al proiectului tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate

Termenii folosiți în prezentele Instrucțiuni la singular includ și pluralul, termenii folosiți la plural includ și singularul, iar utilizarea unui termen la un gen include și celălalt gen, cu excepția cazului în care înțelesul din text exclude o astfel de extindere.

Proiectul tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate – numit în continuare proiect tip - trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să răspundă cerințelor aplicabile de natură tehnică, economică și tehnologică ale beneficiarului și va cuprinde cel puțin următoarele capitole/subcapitole:

I.	PĂRȚI SCRISE

I.1	Borderou de piese scrise și desenate

I.2	Lista și semnăturile proiectanților

I.3	Memoriu tehnic general

I.3.1. 	Date și indici care caracterizează proiectul tip

I.3.2.	Soluția tehnică

I.4	Memorii tehnice pe specialități

I.4.1	Memoriu de arhitectură

I.4.2. 	Memoriu de structură

I.4.3.	Memorii instalații

I.4.4.	Memoriu de dotări și instalații tehnologice

I.5	Breviare de calcul

I.6	Caiete de sarcini

I.7	Liste cu cantități de lucrări

I.8	Graficul general de realizare al proiectului tip

II.	PĂRȚI DESENATE

II.1 Planșe generale

II. 2 Planșele aferente specialităților

II.2.2 Planșe de arhitectură

II.2.3	Planșe de structură

II.2.4	Planșe de instalații

II.2.5 Planșe de utilaje și echipamente tehnologice

II.2.6	Planșe de dotări

III. DETALII DE EXECUȚIE

Capitolele/subcapitolele cuprinse în proiectul tip vor avea următorul conținut:

I.	PĂRȚI SCRISE

I.1	Borderou de piese scrise și desenate – cu precizarea capitolelor/subcapitolelor și numărului paginii la care acestea se regăsesc.

I.2	Lista și semnăturile proiectanților

Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

I.3	Memoriu tehnic general

I.3.1	Date care caracterizează construcția ce face obiectul proiectului tip

- categoria de importanță a construcției;

– suprafețele - construită desfășurată, construită la sol și utilă;

– înălțimile clădirilor și numărul de niveluri;

– volumul construcțiilor.

NOTĂ: Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului sunt indicatori urbanistici necesari adaptării proiectului tip la amplasamente și sunt stabiliți prin regulamentele locale de urbanism aprobate în corelare cu actele normative aplicabile.

I.3.2	Soluția tehnică

a) caracteristici tehnice și parametri specifici proiectului tip;

b) soluția constructivă de realizare a proiectului tip;

c) necesarul de utilități cu modul de asigurare a acestora;

I.4	Memorii tehnice pe specialități

I.4.1	 Memoriu de arhitectură

Conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

I.4.2	 Memoriu de structură

I.4.3	 Memorii instalații

Corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

I.4.4	Memoriu de dotări și instalații tehnologice

I.5	Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate.

I.6	Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tip, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.

1. Rolul și scopul caietelor de sarcini

a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;

b) detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;

c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;

d) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

2.2. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;

c) caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.

3. Conținutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

a) nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tip, care guvernează lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;

c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției;

d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției proiectului tip;

e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției proiectului tip, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;

g) condiții privind recepția.

I.7	Liste cu cantități de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);

d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);

f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS - organizare de șantier (se poate utiliza formularul F3.).

NOTĂ:

Formularele F1-F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

I.8	Graficul general de realizare al proiectului tip

Graficul general de realizare al proiectului tip reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de construire ( formularul F6.).

NOTĂ:

Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa la prezentul ordin.

II.	PĂRȚI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tip pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

II.1 Planșe generale

Sunt planșe de ansamblu și cuprind:

a) planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a construcțiilor, accesurilor în construcții, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;

b) planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerințele specifice ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;

c) planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

II. 2. Planșele aferente specialităților

Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire proprii.

Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:

II.2.2 Planșe de arhitectură

Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură:

– planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcțiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat;

– secțiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

– fațade, cu indicarea finisajelor.

II.2.3	Planșe de structură

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:

- planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

II.2.4	Planșe de instalații

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.

II.2.5 Planșe de utilaje și echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj, și anume:

- planșe de ansamblu;

- scheme ale fluxului tehnologic;

- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;

- planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

- diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;

- liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

II.2.6	Planșe de dotări

Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru:

- piese de mobilier;

- elemente de inventar gospodăresc;

- dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- dotări necesare securității muncii;

- alte dotări necesare în funcție de specific.

NOTĂ:

La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența.

Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).

II.3 DETALII DE EXECUȚIE

Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tip, respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții.

În funcție de complexitatea proiectului, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva la adaptarea proiectului la amplasament și/sau pe parcursul execuției obiectivelor de investiții (proiectantul va specifica pe planșe care sunt detaliile de execuție ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de execuție pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant;

b) detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul execuției, cu aparatură și echipamente;

c) detalii de execuție curente standardizate sau detalii de execuție care depind de un specific tehnologic, care se vor executa, de regulă, de către constructor.

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul poate, în cadrul asistenței tehnice pentru adaptarea proiectului tip, să supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.

În cazul în care proiectantul nu supervizează întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, asistența tehnică, întocmirea și adaptarea funcțională a detaliilor de execuție vor fi asigurate de elaboratorul proiectului de adaptare a proiectului tip.

FORMULARUL F1

OBIECTIV                                        Proiectant,
    .................                     ...................................
       (denumirea)                          (denumirea persoanei juridice şi
                                                 datele de identificare)

                                CENTRALIZATORUL
                           cheltuielilor pe obiectiv

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. cap./│                                                     │    Valoarea  │Din care:│
│ subcap. │                                                     │ cheltuielilor│  C+M    │
│  deviz  │     Denumirea capitolelor de cheltuieli             │  pe obiect   │         │
│ general │                                                     │(exclusiv TVA)│         │
│         │                                                     ├──────────────┼─────────┤
│         │                                                     │      lei     │   lei   │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│    1    │                         2                           │       3      │     4   │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│   1.2   │Amenajarea terenului                                 │              │         │
│         │1.2.1 ....                                           │              │         │
│         │....                                                 │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│   1.3   │Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea      │              │         │
│         │terenului la starea iniţială                         │              │         │
│         │1.3.1 ...                                            │              │         │
│         │....                                                 │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│   1.4   │Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor   │              │         │
│         │1.4.1 ...                                            │              │         │
│         │...                                                  │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│    2    │Realizarea utilităţilor necesare obiectivului        │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│   3.5   │Proiectare                                           │              │         │
│         │                                                     │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│    4    │Investiţia de bază                                   │              │         │
│         │4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora    │              │         │
│         │4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice        │              │         │
│         │...                                                  │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│   5.1   │Organizare de şantier                                │              │         │
│         │5.1.1....                                            │              │         │
│         │5.1.2....                                            │              │         │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│   6.2   │Probe tehnologice şi teste                           │              │         │
├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│Total valoare (exclusiv TVA):                                  │              │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│Taxa pe valoarea adăugată                                      │              │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
│Total valoare (inclusiv TVA):                                  │              │         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘

Proiectant,

........................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F2

OBIECTIV                                 Proiectant,

..........                    ...................................

(denumirea)                     (denumirea persoanei juridice şi

datele de identificare)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări

Obiectul ............

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│    Nr.      │                                                 │              │

│cap./subcap. │                                                 │   Valoarea   │

│deviz general│          Cheltuieli pe categoria de lucrări     │(exclusiv TVA)│

│             │                                                 ├──────────────┤

│             │                                                 │      lei     │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│       1     │                       2                         │      3       │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    4.1      │Construcţii şi instalaţiile aferente acestora    │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│   4.1.1     │Terasamente                                      │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│   4.1.2     │Rezistenţă                                       │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│   4.1.3     │Arhitectură                                      │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│   4.1.4     │Instalaţii                                       │              │

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                               Total I                         │              │

├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    4.2      │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice        │              │

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                               Total II                        │              │

├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│             │Procurare                                        │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    4.3      │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  │              │

│             │care necesită montaj                             │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    4.4      │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  │              │

│             │care nu necesită montaj şi echipamente de        │              │

│             │transport                                        │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    4.5      │Dotări                                           │              │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    4.6      │Active necorporale                               │              │

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                                  Total III                    │              │

├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│    6.2      │Probe tehnologice şi teste                       │              │

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                              Total IV                         │              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                      Total valoare (exclusiv TVA):            │              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                       Taxa pe valoarea adăugată               │              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                             Total valoare                     │              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Proiectant,

.....................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F3

OBIECTIV                      Proiectant,
    ...........                   ......................................
    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele
                                              de identificare)


                            LISTA
           cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări


    Obiectul .................
    Categoria de lucrări .........
           - lei -
┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│    │                    │    │         │Preţul unitar│         │        │        │         │           │
│    │                    │    │         │a) materiale │         │        │        │         │           │
│Nr. │Capitolul de lucrări│U.M.│Cantitate│ b) manoperă │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │
│crt.│                    │    │         │  c) utilaj  │Materiale│Manoperă│ Utilaj │Transport│   Total   │
│    │                    │    │         │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │  (3 x 4)  │
│    │                    │    │         │............ │         │        │        │         │           │
│    │                    │    │         │    Total    │         │        │        │         │           │
│    │                    │    │         │ a)+b)+c)+d) │         │        │        │         │           │
├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│            SECŢIUNE TEHNICĂ            │                      SECŢIUNE FINANCIARĂ                      │
├────┬────────────────────┬───-┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ 0  │         1          │ 2  │    3    │      4      │    5    │   6    │   7    │    8    │     9     │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ 1  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │
│    │1.1. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │
│    │1.2. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │
│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ 2  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │
│    │2.1 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │
│    │2.2 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │
│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│....│................    │    │         │             │         │        │        │         │           │
├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Cheltuieli directe                      │             │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │
├────────────────────────────────────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli directe:                              │         │        │        │         │           │
│- CAS                                                 │         │        │        │         │           │
│- şomaj                                               │         │        │        │         │           │
│- fond de risc                                        │         │        │        │         │           │
│- alte cheltuieli conform prevederilor                │         │        │        │         │           │
│  legale, nominalizate:                               │         │        │        │         │           │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│              Total cheltuieli directe                │   M(O)  │   m(O) │   U(O) │   t(O)  │    T(O)   │
├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤
│Cheltuieli indirecte = T(O) x %                                                             │    I(O)   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Profit = [T(O) + I(O)] x %                                                                  │    P(O)   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                                                                                            │   V(O) =  │
│ TOTAL GENERAL                                                                              │T(O) + I(O)│
│                                                                                            │ + P(O)    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

                                                           Proiectant,
                                              ...........................................
                                              (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                               L.S.

PRECIZĂRI:

1. Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3.

Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F4

OBIECTIV                      Proiectant,
    ...........                   ......................................
    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele
                                              de identificare)


                                     LISTA
             cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice,
                     inclusiv dotări şi active necorporale

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│    │                                               │    │             │   Valoarea   │                    │
│Nr. │             Denumirea                         │U.M.│Preţul unitar│(exclusiv TVA)│Fişa tehnică ataşată│
│crt.│                                               │    │- lei/U.M. - │   (3 x 4)    │                    │
│    │                                               │    │             │  - lei -     │                    │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 0  │                   1                           │ 2  │      3      │      4       │         5          │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│    │             │              │                    │
│    │care necesită montaj                           │    │             │              │                    │
│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │a)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │b)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │.....                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│    │             │              │                    │
│    │care nu necesită montaj şi echipamente de      │    │             │              │                    │
│    │transport                                      │    │             │              │                    │
│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │a)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │b)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │.....                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │Dotări                                         │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │Active necorporale                             │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┼──────────────┼────────────────────┘
│                             TOTAL                                     │              │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

                                                           Proiectant,
                                              ...........................................
                                              (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                               L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F5

OBIECTIV                      Proiectant,
    ...........                   ......................................
    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele
                                              de identificare)


                            FIŞA TEHNICĂ Nr. ......
                     (Se completează pentru fiecare utilaj,
                 echipament tehnologic, de transport, dotări.)


    Utilajul, echipamentul tehnologic: ............
                                       (denumirea)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │                                                       │Corespondenţa propunerii │Furnizor     │
│crt.│  Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini  │tehnice cu specificaţiile│(denumire,   │
│    │                                                       │tehnice impuse prin      │adresa,      │
│    │                                                       │caietul de sarcini       │telefon, fax)│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│  0 │                         1                             │            2            │      3      │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│  1 │Parametri tehnici şi funcţionali                       │                         │             │
│    │.............................................          │                         │             │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│  2 │Specificaţii de performanţă şi condiţii privind        │                         │             │
│    │siguranţa în exploatare                                │                         │             │
│    │.............................................          │                         │             │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│  3 │Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante│                         │             │
│    │...............................................        │                         │             │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│  4 │Condiţii de garanţie şi postgaranţie                   │                         │             │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│  5 │Condiţii cu caracter tehnic                            │                         │             │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┘

                                                           Proiectant,
                                              ...........................................
                                              (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                               L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F6

OBIECTIV                      Proiectant,
    ...........                   ......................................
    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele
                                              de identificare)



                                GRAFICUL GENERAL
                       de realizare a investiţiei publice

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐
│    │                                           │     Anul 1      │ ... │Anul n│
│    │                                           ├─────────────────┴─────┴──────┤
│Nr. │Denumirea obiectului/categoriei de lucrări │             Luna             │
│crt.│                                           ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│    │                                           │  1  │  2  │  3  │ ... │  n   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ I  │ Organizare de santier                     │     │     │     │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1  │ Obiect .......                            │     │     │     │     │      │
│    │ Categoria de lucrări:                     │     │     │     │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 2  │ Obiect .......                            │     │     │     │     │      │
│    │ Categoria de lucrări:                     │     │     │     │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│... │ Obiect ......                             │     │     │     │     │      │
│    │ Categoria de lucrări:                     │     │     │     │     │      │
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

                                                    Proiectant,
                                    ...........................................
                                    (numele şi semnătura persoanei autorizate)
                                    L.S.